## Slide 1: REALISASI PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN BPAFK SURABAYA TAHUN 2024

## Slide 2: INSTALASI DI BPAFK SURABAYA
KAK
(Kalibrasi Alat Kesehatan)
Alkes non radiasi pengion
KAUR
(Kalibrasi Alat Ukur Radiasi)
Surveymeter, pen dosemeter, TLD, film badge)
Lab. Irradiator dengan sumber Cesium 137
PRUK
(Proteksi Radiasi & Uji Kesesuaian)
Terdiri dari 6 Lab. : tekanan, volume, gaya & massa, suhu, listrik, & fotometri
Terakreditasi KAN 3 ruang lingkup yaitu surveymeter, pen dosemeter, dan Film Badge/TLD
Terakreditasi KAN 23 ruang lingkup meliputi alat kesehatan dan alat ukur
Pelayanan Uji Kesesuaian, Pengujian Kalibrasi, Paparan Radiasi & Proteksi Radiasi
PDP
(Pengujian Dosis Perorangan)
PSPK
(Pengujian Sarana Prasarana Kesehatan)
Terakreditasi KAN 2 ruang lingkup yaitu pengujian thermoluniscence dosemeter (TLD) seluruh tubuh Hp(10) dan TLD mata Hp(3)
Proses akreditasi KAN ISO 17020
Terakreditasi KAN 13 ruang lingkup
Pelayanan pengujian instalasi listrik medis, gas medis, dan tata udara, BSC/LAF, Grounding, Genset
PENUNJUKAN BAPETEN SEBAGAI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LABORATORIUM DOSIMETRI) DATA TEKNIS NOMOR 23.1.05436.001 Sub Lingkup Penunjukan 1. Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi
UPRO
(Uji Produk)
Pelayanan uji produk alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

## Slide 3: REALISASI FASYANKES YANG DILAYANI BPFK SURABAYA TAHUN 2024 BERDASARKAN JENIS FASYANKES
Chart: 
| Jumlah Cakupan Fasyankes | Jumlah Realisasi Pelayanan | % Realisasi Pelayanan | Jumlah Realisasi Pelayanan Diluar Wilker | Total Realisasi Pelayanan | % Realisasi Pelayanan
Rumah Sakit | 761 | 242 | 0.33114 | 39 | 281 | 0.36925
Puskesmas | 2377 | 279 | 0.09634 | 1 | 280 | 0.1178
Klinik Dll | 3808 | 666 | 0.16465 | 37 | 703 | 0.18461
Jumlah Fasyankes | 6946 | 1187 | 0.17089 | 77 | 1264 | 0.18198

## Slide 4: REALISASI FASYANKES YANG DILAYANI BPFK SURABAYA TAHUN 2024 BERDASARKAN PROVINSI
No. | Provinsi | Jumlah Per Jenis Fasyankes |  |  | Total Fasyankes Per Provinsi
 |  | Rumah Sakit | Puskesmas | Klinik Dll | 
1 | Jawa Timur | 202 | 118 | 633 | 953
2 | Bali | 17 | 32 | 15 | 64
3 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 21 | 2 | 31
4 | Nusa Tenggara Timur | 14 | 101 | 12 | 127
5 | Kalimantan Utara | 1 | 7 | 4 | 12
Jumlah di Dalam Wilker |  | 242 | 279 | 666 | 1187

## Slide 5
No. | Provinsi | Jumlah Per Jenis Fasyankes |  |  | Total Fasyankes Per Provinsi
 |  | Rumah Sakit | Puskesmas | Klinik Dll | 
6 | Kalimantan Selatan | 2 | 0 | 1 | 3
7 | Kalimantan Tengah | 1 | 0 | 0 | 1
8 | Kalimantan Timur | 2 | 0 | 3 | 5
9 | Banten | 0 | 0 | 2 | 2
10 | D.I. Yogyakarta | 3 | 0 | 2 | 5
11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 8 | 8
12 | Jawa Barat | 6 | 0 | 6 | 12
13 | Jawa Tengah | 7 | 0 | 4 | 11
14 | Jambi | 1 | 0 | 0 | 1
15 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 1
16 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 1
17 | Riau | 2 | 0 | 0 | 2
18 | Lampung | 2 | 0 | 0 | 2
19 | Gorontalo | 2 | 0 | 0 | 2
No. | Provinsi | Jumlah Per Jenis Fasyankes |  |  | Total Fasyankes Per Provinsi
 |  | Rumah Sakit | Puskesmas | Klinik Dll | 
20 | Sulawesi Selatan | 3 | 0 | 1 | 4
21 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 2 | 2
22 | Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 1 | 2
23 | Sulawesi Barat | 1 | 0 | 0 | 1
24 | Sulawesi Utara | 1 | 0 | 0 | 1
25 | Maluku | 0 | 1 | 1 | 2
26 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 1
27 | Papua | 2 | 0 | 1 | 3
28 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 1 | 2
29 | Sumatera Barat | 1 | 0 | 0 | 1
30 | Papua Barat | 1 | 0 | 1 | 2
Jumlah di Luar Wilker |  | 39 | 1 | 37 | 77
Total Per Jenis Fasyankes |  | 281 | 280 | 703 | 1264

## Slide 6
REALISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT DI WILKER & LUAR WILKER
BPFK SURABAYA TAHUN 2024
(BERDASARKAN PROVINSI)
No. | Provinsi | Jumlah Cakupan Rumah Sakit | Jumlah Realisasi Pelayanan | % Realisasi Pelayanan
1 | Jawa Timur | 422 | 202 | 48%
2 | Bali | 76 | 17 | 22%
3 | Nusa Tenggara Barat | 45 | 8 | 18%
4 | Nusa Tenggara Timur | 59 | 14 | 24%
5 | Kalimantan Utara | 16 | 1 | 6%
 | Jumlah di Dalam Wilker | 618 | 242 | 39%

## Slide 7
No. | Provinsi | Jumlah Cakupan Rumah Sakit | Jumlah Realisasi Pelayanan | % Realisasi Pelayanan
6 | Kalimantan Selatan | 52 | 2 | 3%
7 | Kalimantan Tengah | 33 | 1 | 3%
8 | Kalimantan Timur | 58 | 2 | 0%
9 | Banten | - | 0 | -
10 | D.I. Yogyakarta | - | 3 | -
11 | DKI Jakarta | - | 0 | -
12 | Jawa Barat | - | 6 | -
13 | Jawa Tengah | - | 7 | -
14 | Jambi | - | 1 | -
15 | Kepulauan Bangka Belitung |  | 0 | 
16 | Kepulauan Riau |  | 0 | 
17 | Riau |  | 2 | 
18 | Lampung | - | 2 | 
19 | Gorontalo | - | 2 | 
No. | Provinsi | Jumlah Cakupan Rumah Sakit | Jumlah Realisasi Pelayanan | % Realisasi Pelayanan
20 | Sulawesi Selatan | - | 3 | -
21 | Sulawesi Tengah | - | 0 | -
22 | Sulawesi Tenggara | - | 1 | -
23 | Sulawesi Barat | - | 1 | -
24 | Sulawesi Utara | - | 1 | -
25 | Maluku | - | 0 | -
26 | Maluku Utara | - | 0 | -
27 | Papua | - | 2 | -
28 | Kalimantan Barat | - | 1 | -
29 | Sumatera Barat | - | 1 | -
30 | Papua Barat | - | 1 | -
 | Jumlah Total | - | 39 | -

## Slide 8
REALISASI PELAYANAN PUSKESMAS DI WILKER & LUAR WILKER
BPFK SURABAYA TAHUN 2024
(BERDASARKAN PROVINSI)
No. | Provinsi | Jumlah | Jumlah | % Realisasi Pelayanan
 |  | Cakupan Puskesmas | Realisasi Pelayanan | 
1 | Jawa Timur | 971 | 118 | 12%
2 | Bali | 120 | 32 | 27%
3 | Nusa Tenggara Barat | 175 | 21 | 12%
4 | Nusa Tenggara Timur | 421 | 101 | 24%
5 | Kalimantan Utara | 240 | 7 | 3%
 | Jumlah di Dalam Wilker | 2377 | 279 | 12%
6 | Maluku | - | 1 | -
 | Jumlah di Luar Wilker | - | 1 | -
 | Total Puskesmas | - | 289 | -

## Slide 9
REALISASI PELAYANAN KLINIK DAN LAIN-LAIN DI WILKER & LUAR WILKER
BPFK SURABAYA TAHUN 2024
(BERDASARKAN PROVINSI)
No. | Provinsi | Jumlah | Jumlah | % Realisasi Pelayanan
 |  | Cakupan Klinik Dan Lain-Lain | Realisasi Pelayanan | 
1 | Jawa Timur | 2319 | 633 | 27%
2 | Bali | 314 | 15 | 5%
3 | Nusa Tenggara Barat | 239 | 2 | 1%
4 | Nusa Tenggara Timur | 171 | 12 | 7%
5 | Kalimantan Utara | 56 | 4 | 7%
 | Jumlah di Dalam Wilker | 3099 | 666 | 21%

## Slide 10
No. | Provinsi | Cakupan Klinik Dan Lain-Lain | Realisasi Pelayanan | % Realisasi Pelayanan
6 | Kalimantan Selatan | 261 | 1 | 0%
7 | Kalimantan Timur | 184 | 3 | 2%
8 | Banten | 264 | 2 | 1%
9 | D.I. Yogyakarta | - | 2 | -
10 | DKI Jakarta | - | 8 | -
11 | Jawa Barat | - | 6 | -
12 | Jawa Tengah | - | 4 | -
13 | Kepulauan Bangka Belitung | - | 1 | -
14 | Kepulauan Riau | - | 1 | -
15 | Sulawesi Selatan | - | 1 | -
16 | Sulawesi Tengah | - | 2 | -
17 | Sulawesi Tenggara | - | 1 | -
18 | Maluku | - | 1 | -
19 | Maluku Utara | - | 1 | -
20 | Papua | - | 1 | -
21 | Kalimantan Barat | - | 1 | -
22 | Papua Barat | - | 1 | -
 | Jumlah di Luar Wilker | - | 37 | -
 | Total Klinik Dll | - | 703 | -

## Slide 11: REALISASI PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN (SPA) DI RS RUJUKAN WILKER BPFK SURABAYA (21 RS)
Chart: 
| Jatim | Bali | NTB | NTT | Kaltim | Kaltara | Jumlah
Target | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21
Realisasi | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 20
% Realisasi | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.95238

## Slide 12: JUMLAH SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN (SPA) BERDASARKAN LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI TAHUN 2022 - 2024
Chart: 
| Laik Pakai | Tidak Laik Pakai | Jumlah | % Laik Pakai | % Tidak Laik Pakai
2024 | 56957 | 144 | 57101 | 0.99748 | 0.0025218
2023 | 59117 | 350 | 59467 | 0.99411 | 0.0058856
2022 | 54578 | 261 | 54839 | 0.99524 | 0.0047594

## Slide 13: REALISASI SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN (SPA) YANG TELAH DILAKUKAN PENGUJIAN KALIBRASI BPFK SURABAYA TAHUN 2024 (BERDASARKAN INSTALASI)
Chart: 
| KAK | KAUR | PRUK | PSPK | PDP | UJI PRODUK
 | 55174 | 755 | 878 | 294 | 22206 | 110

## Slide 14: PELAYANAN 15 BESAR PENGUJIAN KALIBRASI SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN (SPA) BPFK SURABAYA TAHUN 2024
Chart: 
| Syringe Pump | Bedside Monitor | Blood Pressure Monitor | Flow meter | Infusion Pump | Sphygmomanometer Aneroid | Suction Pump | Pulse Oximeter | Nebulizer | Laboratorium Refrigerator | Electrocardiograph | Ventilator | Fetal Detector | Suction Wall | Dental Unit
 | 6131 | 4761 | 4404 | 4077 | 3215 | 2841 | 2342 | 1942 | 1760 | 1541 | 1395 | 1380 | 1058 | 926 | 920

## Slide 15
REALISASI LAYANAN TLD BPFK SURABAYA
TAHUN 2022 - 2024
Chart: 
| JUMLAH FASYANKES | JUMLAH PEKERJA RADIASI | JUMLAH PEMBACAAN
2024 | 548 | 4785 | 21106
2023 | 553 | 4519 | 18438
2022 | 529 | 4160 | 16359